Borzytuchom, dnia 04.07.2023 r.
OS.6220.2.7.2023
za dowodem doręczenia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 


Na podstawie art. 75 ust.1 pkt 4 w związku z art. 71 ust 2 pkt 2 oraz art. 84 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.2022.1029) dalej ustawa „ooś”, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U.2023.775), po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa Korona, pełnomocnika Gminy Borzytuchom
Wójt Gminy Borzytuchom
działając w oparciu o opinie:

· Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, zawartą w postanowieniu znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.240.2023.IK.3. z dnia 12.06.2023r. (data wpływu 15.06.2023r.)
· Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie, zawartą w piśmie znak ZNS.9022.5.17.2023.AK z dnia 04.04.2023 r.(data wpływu 05.04.2023), 

· Dyrektora PGW Wód Polskich Zarządu Zlewni w Gdańsku, zawartą w opinii znak GD.ZZŚ.3.4901.140.1.2023.AK z dnia 28.04.2023r. (data wpływu 02.05.2023r.)
orzeka:
I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
p.n.: „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej na obszarze miejscowości Borzytuchom, w gminie Borzytuchom, na działkach o numerze ewidencyjnym: 39/2, 39/1, 38/24, 32/12, 38/13, 33/16, 16/2, 52, 181/1, 183/6, 181/10, 180/9, 182/3, 183/1 obręb geodezyjny Borzytuchom, gmina Borzytuchom, powiat bytowski, województwo pomorskie”. 
II. Warunki dotyczące korzystania ze środowiska:

1. dla etapu realizacji przedsięwzięcia:
a) prace budowlane i montażowe realizować w porze dziennej w godzinach od 6:00 – 18:00 z przestrzeganiem reżimów technologicznych, przepisów bhp i ochrony środowiska chyba że wymagane jest zachowanie ciągłości technologicznej prowadzonych prac; 
b) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt- płazów, gadów i małych ssaków. Codziennie, przed przystąpieniem do dalszych prac, przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym i potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowy;
c) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owinięcie matami- bez uszkodzenia kory; 
d) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów; 
e) Prace, będące źródłem emisji hałasu, prowadzić w porze dziennej w godz.  od 6 do 22 z wyłączeniem okresów budowy, gdzie z technologicznego punktu widzenia wymagana jest ciągłość prowadzenia prac. 
f) Prowadzić eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji

g) Specjalistyczne prace remontowe i konserwatorskie należy zlecać wyspecjalizowanym firmom dysponującym odpowiednim sprzętem i przeszkolonym personelem
2. w fazie eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia 

· nie składować materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa; 

· W sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadle do ich osi, a miejsca zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących. 

· Gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 699) z zachowaniem następujących działań:

- segregacja odpadów na etapie ich powstawania

- gromadzenie i przechowywanie odpadów selektywnie w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych (specjalne kontenery, pojemniki, zbiorniki, worki)

- pojemniki na odpady wyposażyć w szczelne zamknięcia zapewniające bezpieczeństwo prac ładunkowych i przewozu

- usuwanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne powierzyć odbiorcy odpadów posiadającemu odpowiednie koncesje na prowadzenie tego typu działalności 

- wszelkie odpady odbierane muszą być systematyczne
3. konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa 
w art. 72 ust. 1 ustawy ooś: 

a) ścieki powstające w wyniku płukania sieci należy odprowadzić w sposób minimalizujący szkodliwe oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne
b) teren robót po zakończeniu prac budowlanych należy odtworzyć i przywrócić do stanu pierwotnego

III. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie  
W dniu 27.03.2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacyjnej na obszarze miejscowości Borzytuchom, w gminie Borzytuchom, na działkach o numerze ewidencyjnym: 39/2, 39/1, 38/24, 32/12, 38/13, 33/16, 16/2, 52, 181/1, 183/6, 181/10, 180/9, 182/3, 183/1 obręb geodezyjny Borzytuchom, gmina Borzytuchom, powiat bytowski, województwo pomorskie”.
Wydanie decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 pkt 1 ustawy ooś tj. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11).
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie.
Z uwagi na fakt, że liczba stron przekracza 10, zawiadomienia o wystąpieniu do wskazanych organów dokonano również w formie obwieszczenia razem z zawiadomieniem o wszczęciu postepowania.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wystąpił pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.240.2023.IK.1 z dnia 17 kwietnia 2023r. oraz pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.240.2023.IK.2 z dnia 23 maja 2023r o uzupełnienie braków. Uzupełnienie wpłynęło przy piśmie znak OS.6220.2.3.2023 z dnia 05.05.2023r. oraz przy piśmie znak OS.6220.2.5..2023 z dnia 05.06.2023r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.240.2023.IK.3  z dnia 12.06.2023r. (data wpływu 15.06.2023r.), po dokonaniu analizy uwarunkowań określonych w art. 63 ust.1 ww. ustawy ooś, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie warunki dotyczące poszczególnych etapów przedsięwzięcia, które zostały zawarte w niniejszej decyzji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie, w opinii znak ZNS.9022.5.17.2023.AK  z dnia 04.04.2023 (data wpływu 05.04.2023r.) ustalił, że przy przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia, opisanych w karcie informacyjnej rozwiązań technologiczno-technicznych oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji i eksploatacji będzie zminimalizowane i wyraził stanowisko, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie zostały określone warunki konieczne do uwzględnienia na poszczególnych etapach inwestycji, zawarte w niniejszym orzeczeniu z pominięciem warunków dotyczących przepisów powszechnie obowiązujących.  
Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku, w opinii znak GD.ZZŚ.3.4901.140.1.2023.AK ustalił, że planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym obowiązują ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.).

W związku z powyższym, po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając, charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewidując negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. 
(Dz. U.2023r.poz.300). 
Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę sieci kanalizacyjnej na obszarze miejscowości Borzytuchom, w gminie Borzytuchom. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestycję zakwalifikować należy według §3 ust. 1 pkt 81 jako:  
„sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,

b) b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

c) przyłączy do budynków”

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie wiązało się z budową sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,4 km. W związku z tym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i 

Wójt Gminy Borzytuchom, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, spośród uwarunkowań określonych w art. 63 ust.1 ww. ustawy, w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia, ustalił co następuje, biorąc pod uwagę:
1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzytuchom, gmina Borzytuchom. Planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno- pompowym. Na terenie objętym inwestycją przewiduje się zlokalizowanie pompowni ścieków, w skład której wchodzić będzie zbiornik z polimerobetonu lub elementów betonowych, dwie pompy (podstawowa i rezerwowa), zasilanie, monitoring i serwis. Pompownia wyposażona będzie w układ automatycznego sterowania oraz przekaz danych o stanie pracy i stanach awaryjnych. Planuje się budowę kanalizacji sanitarnej z rur DN200 PVC. Na kanałach głównych projektuje się wykonanie studni rewizyjnych tworzywowych. Kanalizacja sanitarna wykonana będzie z rur PE o średnicy DN90 (dokładna średnica zostanie określona na etapie wykonywania projektu budowlanego). Wykopy wykonywane będą głównie sprzętem mechanicznym  z wyjątkiem wykopów przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, zbliżeniach do budynków i drzew, które zostaną wykonane ręcznie. W przypadku występowania wysokiego stanu wód gruntowych do odwodnienia wykopów zastosowany zostanie system igłofiltrów. W miejscach niedostępnych dla realizacji wykopów w formie otwartej, m. in. na gruncie zadrzewionym, przejścia poprzeczne pod drogami- przewidziano układanie sieci metodą bezwykopową. 
Zebrane kanalizacją grawitacyjną z istniejących budynków ścieki odprowadzone zostaną do projektowanej przepompowni ścieków, dalej rurociągiem tłocznym do istniejącej kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno- tłocznej) w m. Borzytuchom, a następnie do gminnej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków w Borzytuchomiu jest w trakcie prac projektowo- wykonawczych polegających na jej rozbudowie, w wyniku czego zwiększeniu ulegnie jej przepustowość co pozwoli na przyjęcie ładunków ścieków z planowanej inwestycji. 
Przybliżona długość projektowanych sieci wynosi:

- kanalizacja grawitacyjna z rur PVC DN 200 mm- do ok. 1,2 km

- kanalizacja tłoczna z rur PE DN90mm- do 200m.

2.  Usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 39/2, 39/1, 38/24, 38/12, 38/13, 33/16, 16/2, 52, 181/1, 183/6, 181/10, 180/9, 182/3, 183/1 obręb Borzytuchom. 

Planowana inwestycja będzie prowadzona w pasach drogowych gminnych- utwardzonych- brukowych, jak i nie utwardzonych (piaskowych, gruntowych, poboczach trawiastych). Jedynie włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej będzie na terenie prywatnym- działce budowlanej. Tereny objęte inwestycją to głównie istniejące korytarze infrastruktury technicznej- drogi gminne, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako dr. Na terenie inwestycji nie występują obszary gęsto zadrzewione i zalesione, a trasa przedsięwzięcia nie koliduje z drzewostanem. Inwestor nie przewiduje wycinki drzew. 
Roślinność w obrębie inwestycji nie jest w znacznej części ukształtowana w wyniku działalności człowieka (uprawy rolne) lub wykształciła się w sposób samorzutny na terenach, gdzie człowiek zaprzestał swojej działalności. Roślinność synantropijna ok 95% części terenu, na którym planowana jest inwestycja. Wzdłuż pozostałych dróg występuje odłóg pokryty roślinnością ruderalną, trawiastą. 

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków roślin chronionych, siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, gatunków wymienionych w załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej, gatunków i siedlisk wymienionych w załącznikach 1 i 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2014r. poz. 1713 z dnia 04.12.2014r.). 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest częściowo w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLB22002.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: marzec 2022r.) przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002 są: brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos), włochatka (Aegolisu funereus), zimorodek (Alcedo atthis), puchacz (Bubo bubo), gągoł (Bucephala clangula), derkacz (Crex crex), łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) sóweczka (Glaucidium passerinum), żuraw (Grus grus), bielik (Haliaeetus albicilla), nurogęś (Mergus merganser), kania ruda (Milvus milvus). Zagrożeniami dla obszaru są m.in.: sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze, polowanie, zabudowa rozproszona, pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych i obiektów rekreacyjnych, wędkarstwo, leśnictwo, drapieżnictwo, zbieractwo grzybów, porostów, jagód, itp. Produkcja energii wiatrowej, napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne, koszenie i ścinanie trawy, zalesianie terenów otwartych, zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie- ogólnie, usuwanie trawy pod grunty orne, polowanie, obserowanie przyrody, inne zmiany ekosystemu, zalewanie oraz zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych i lądowych). 
Dla obszaru Natura 2000 Dolina słupi PLB220002 został ustanowiony plan zadań ochronnych (Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  z dnia 21 stycznia 2020r.) (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2020r., poz. 834) zmienony Zarządzeniem z dnia 9 września 2022r. (dz. Urz. Woj. Pom. z 2022r. poz. 3482).

Analiza ww. Zarządzenia oraz wskazanego przez Wnioskodawcę zakresu przedsięwzięcia nie wykazuje, aby planowana inwestycja była sprzeczna z ustaleniami ww. planu zadań ochronnych. Na terenie planowanej inwestycji ani w najbliższym sąsiedztwie nie znajdują się przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000. Położone są zbyt daleko od planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej, by prowadzone prace mogłyby mieć na nie wpływ. W wyniku prowadzonych prac nie dojdzie do zaburzenia migracji zwierząt czy ograniczenia przestrzeni wykorzystywanej przez zwierzęta. W ramach inwestycji nie przewiduje się działań negatywnie wpływających na awifaunę. Przedsięwzięcie nie pociąga za sobą niszczenia gniazd czy ograniczeń związanych z ruchem  powietrznym ptaków. Krótkotrwały hałas, występujący jednocześnie na niewielkim obszarze, nie będzie stanowić uciążliwości znacząco oddziałujących na ptaki. W czasie trwania robót budowlanych ptaki tymczasowo zrezygnują ze swoich miejsc żerowania przenosząc się na tereny sąsiednie. Przedłożone informacje nie wskazują na negatywne oddziaływanie inwestycji, bezpośrednie czy pośrednie, na stanowiące przedmiot ochrony gatunki w obszarze Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002. 
Na podstawie analizy złożonej dokumentacji tut. Organ nie ma podstaw przypuszczać, by realizacja planowanego przedsięwzięcia mogła spowodować utratę powierzchni lub fragmentację siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000. Planowane do realizacji zamierzenie nie pogorszy również warunków ekologicznych ww. ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunków chronionych w granicach obszaru natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Tym samym nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie częściowo w obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Słupi gdzie obowiązują przepisy Uchwały Nr 146/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” (Dz.Urz. z 2011r. Nr 66, poz. 1461 ze zm.). Zgodnie z §3 ust. 1 ww. uchwały na terenie parku obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy OOŚ. Jednakże, w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody ww. zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. W rozumieniu art. 6 pkt. 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (teks jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 344) planowane przedsięwzięcie stanowi cel publiczny.
Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarza ekologicznego. Najbliżej zlokalizowany korytarz ekologiczny to Puszcza Koszalińska GKPn-18, położony ok. 1 km za zachód od inwestycji.

Jako działanie minimalizujące negatywne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko tut. Organ nakłada warunek zabezpieczenia placu robót płotkiem z siatki herpetologicznej, monitorowania pod kątem występowania małych zwierząt oraz kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie należy przenosić poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo z uwagi na wyniki badań przeprowadzonych m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2018-2019, które potwierdzają występowanie w populacjach płazów w Polsce  pasożyta Batrachochytrium dendrobatidis, prace terenowe z tą grupą zwierząt należy prowadzić przy użyciu rękawiczek ochronnych a używany do tego sprzęt musi być dezynfekowany.
Jednocześnie RDOŚ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

3. Rodzaj i skalę oddziaływania przedsięwzięcia przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko: 


Na etapie realizacji zadania zwiększy się lokalnie emisja zanieczyszczeń i hałasu do środowiska. Oddziaływania będą miały charakter lokalny, zasięg nieznaczny, chwilowy i krótkotrwały. Niekorzystne zmiany ustąpią, po realizacji inwestycji. W trakcie wykonywania prac ziemnych (faza budowy) wystąpią okresowe (krótkotrwałe i odwracalne) oddziaływania akustyczne i emisyjne spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce. Prace te charakteryzują się bezpośrednim i krótkoterminowym oddziaływaniem na teren, na którym będą one realizowane. Proces realizacji przedsięwzięcia wiąże się z powstawaniem odpadów takich jak opakowania, odpady betonu, żelaza i stali, nadmiar ziemi powstały z wykopu. Odpady te będą usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a następnie przekazane odbiorcy odpadów. 

Etap eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej nie powoduje powstawania odpadów i nie emituje hałasu oraz wibracji przekraczających dopuszczalne normy. Nie prowadzi również do powstawania ścieków technologicznych. 
W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko, na etapie realizacji i eksploatacji, zostaną zastosowane następujące środki:
- prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej;

- ścieki socjalno- bytowe z terenów bazy ekipy budującej instalację, będą odbierane przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych, posiadających stosowne zezwolenia;
- odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- na terenie budowy indywidualne wykopy, studnie, będą zabezpieczone przed dostaniem się do nich zwierząt;

- codziennie przed przystąpieniem do dalszych prac zostanie przeprowadzona kontrola wykopów, a ewentualne uwiezione zwierzęta niezwłocznie przeniesione poza teren objęty pracami;

- drzewa przeznaczone do adaptacji na czas budowy zostaną zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem.

Z załączonej karty informacyjnej wynika, że zaproponowane rozwiązania, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawią, że zasięg jego oddziaływania zostanie znacznie ograniczony, nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na pobyt stały ludzi. Poprzez zastosowanie urządzeń i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz środków transportu odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów budowlanych do minimum ograniczone zostanie oddziaływanie na środowisko gruntowo- wodne. 
Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębienie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Mając na uwadze skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikacje warunków ekologicznych ostoi, tym samym:

- wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lib siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000;

- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszar te został wyznaczony;

- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Biorąc pod uwagę położenie inwestycji względem obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie. 

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2556 ze zm.).
Nie stwierdza się możliwości występowania negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji względem innych przedsięwzięć i tym samym kumulowania się negatywnych oddziaływań. 


Zaproponowane rozwiązania, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawią, że zasięg  jego oddziaływania zostanie znacznie ograniczony, nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na stały pobyt ludzi. Poprzez zastosowanie urządzeń i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia do stosowania oraz środków transportu odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów budowlanych do minimum ograniczone zostanie oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne. 
W związku z powyższym, Wójt Gminy Borzytuchom stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ,przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, strony zostały poinformowane o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych w trakcie postepowania dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zawiadomieniem znak OS.6220.2.6.2023
z dnia 19.06.2023r. poprzez publiczne ogłoszenie na stronie BIP Urzędu gminy Borzytuchom oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borzytuchom i w pobliżu przedsięwzięcia. 


W ustalonym terminie żadna ze stron nie skorzystała z przysługujących jej praw i nie wniosła uwag w sprawie.
Wobec powyższego stwierdzam, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla planowanego przedsięwzięcia przeprowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i orzeczono jak na wstępie.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art.  127a. Kpa,  w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 , 4 , 4a ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia
Otrzymują: 
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie

3. a/a.

Do wiadomości:

1.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-784 Gdańsk

2.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie, ul. Sikorskiego 27, 77-100 Bytów
3. 
PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 184, 80-531 Gdańsk
Załącznik do decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach 

znak OS.6220.2.6.2023
z dnia 19.06.2023
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
„Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej na obszarze miejscowości Borzytuchom, w gminie Borzytuchom, na działkach o numerze ewidencyjnym: 39/2, 39/1, 38/24, 32/12, 38/13, 33/16, 16/2, 52, 181/1, 183/6, 181/10, 180/9, 182/3, 183/1 obręb geodezyjny Borzytuchom, gmina Borzytuchom, powiat bytowski, województwo pomorskie”.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzytuchom, gmina Borzytuchom. Planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno- pompowym. Na terenie objętym inwestycją przewiduje się zlokalizowanie pompowni ścieków, w skład której wchodzić będzie zbiornik z polimerobetonu lub elementów betonowych, dwie pompy (podstawowa i rezerwowa), zasilanie, monitoring i serwis. Pompownia wyposażona będzie w układ automatycznego sterowania oraz przekaz danych o stanie pracy i stanach awaryjnych. Planuje się budowę kanalizacji sanitarnej z rur DN200 PVC. Na kanałach głównych projektuje się wykonanie studni rewizyjnych tworzywowych. Kanalizacja sanitarna wykonana będzie z rur PE o średnicy DN90 (dokładna średnica zostanie określona na etapie wykonywania projektu budowlanego). Wykopy wykonywane będą głównie sprzętem mechanicznym  z wyjątkiem wykopów przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, zbliżeniach do budynków i drzew, które zostaną wykonane ręcznie. W przypadku występowania wysokiego stanu wód gruntowych do odwodnienia wykopów zastosowany zostanie system igłofiltrów. W miejscach niedostępnych dla realizacji wykopów w formie otwartej, m. in. na gruncie zadrzewionym, przejścia poprzeczne pod drogami- przewidziano układanie sieci metodą bezwykopową. 

Zebrane kanalizacją grawitacyjną z istniejących budynków ścieki odprowadzone zostaną do projektowanej przepompowni ścieków, dalej rurociągiem tłocznym do istniejącej kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno- tłocznej) w m. Borzytuchom, a następnie do gminnej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków w Borzytuchomiu jest w trakcie prac projektowo- wykonawczych polegających na jej rozbudowie, w wyniku czego zwiększeniu ulegnie jej przepustowość co pozwoli na przyjęcie ładunków ścieków z planowanej inwestycji. 

Przybliżona długość projektowanych sieci wynosi:

- kanalizacja grawitacyjna z rur PVC DN 200 mm- do ok. 1,2 km

     - kanalizacja tłoczna z rur PE DN90mm- do 200m.
Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę sieci kanalizacyjnej na obszarze miejscowości Borzytuchom, w gminie Borzytuchom. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestycję zakwalifikować należy według §3 ust. 1 pkt 81 jako:  

„sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

4. przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,

5. b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

6. przyłączy do budynków”

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie wiązało się z budową sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,4 km. W związku z tym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2
14
Decyzja znak OS.6220.2.7.2023

